URZĄD GMINY PRAŻMÓW[image: ]

Prażmów   ul. Piotra Czołchańskiego 1   05- 505 Prażmów
tel. 22 727-01-77,  22 727-03-53,  22 727-01-81  fax wew. 13
strona: www.prazmow.pl  e-mail: kancelaria@prazmow.pl



ZAPYTANIE  OFERTOWE  z dnia 12.12.2019r

Działając na podstawie zarządzenia nr 8/2016 , Wójta Gminy Prażmów z dnia 01.02.2016r w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro netto zgodnie z §4 powyższego regulaminu .
Urząd Gminy w Prażmowie, ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów zaprasza do  składania oferty w zakresie: ”Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prażmów  w 2020r”.
I. Przedmiot zamówienia: 
1) Utrzymanie w sprawności 100% tj. 1854 sztuk opraw oświetleniowych znajdujących się na terenie Gminy Prażmów, w ustalonych godzinach, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej.
2) Wymianę źródeł światła, stateczników, bezpieczników i innych elementów opraw 
 z zachowaniem zasady nie stosowania zamienników oraz jakichkolwiek przeróbek 
w istniejących lampach (np. zamiany lampy sodowej na rtęciową).
3) Właściwy stan techniczny i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń sterowniczych, jak również wykonywanie remontu szczególnie zaniedbanych skrzynek stwarzających zagrożenie dla osób postronnych.
4) Usuwanie wszelkiego typu awarii uniemożliwiających funkcjonowanie oświetlenia, o ile naprawa nie będzie poza zakresem uprawnień konserwatora tej sieci.
5) Usuwanie zakrzaczeń, zadrzewień znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie oświetlenia ulicznego, zasłaniających widoczność oprawy oświetleniowej.  
6) Zapewnienie w całości materiału na potrzeby konserwacji.
7) Utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym.
8) Estetyczny wygląd urządzeń w trakcie trwania umowy tj.
a) malowaniu wysięgników opraw oświetleniowych w ilości 25% ich stanu rocznie,
b) bieżącym czyszczeniu kloszy opraw oświetleniowych oraz regulacji położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,
c) pozamykane wnęki słupowe.
9) Fachowe całodobowe pogotowie oświetlenia ulicznego oraz terminowe usuwanie usterek i zakłóceń , w tym przystąpienie do usuwania awarii oświetlenia w możliwie jak najszybszym czasie:
a) awarii poważnej w ciągu , maksymalnie 3 godzin od jej powstania,
b) usuwanie pojedynczych drobniejszych uszkodzeń np. przepalone żarówki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu jej zgłoszenia.
10) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o niemożności usunięcia awarii w wymaganym terminie wraz z podaniem przyczyn. W przypadku, gdy przyczyny te nie leżą po stronie Wykonawcy (np. skala awarii, zakres uszkodzeń itp.)
11) Bieżące odbieranie zgłoszeń o usterkach od Zamawiającego i Mieszkańców.
II. Wymagania dotyczące: 
1) Obowiązków Wykonawcy  
a) Przekazywanie Zamawiającemu bieżących informacji na temat potrzeb remontu lub modyfikacji obwodów instalacji oświetleniowej dla jej dalszej bezawaryjnej eksploatacji.
b) Prawidłowy sposób zagospodarowania powstałych w toku własnych prac odpadów oraz właściwe postępowanie z nimi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r odpadach oraz Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
 i porządku w gminach.
c) Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia awarii 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu telefonicznie, na numer telefonu, faxem lub drogą elektroniczną,  zgłaszane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, a także zgłaszane bezpośrednio przez mieszkańców.
d) Wykonawca nie będzie podejmował żadnych decyzji rodzących zobowiązania finansowe lub innego rodzaju po stronie Zamawiającego, chyba że zostały one wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 
e) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z wymogami wynikającymi
z obowiązujących przepisów prawa, należytą starannością i w sposób spełniający wymagania jakościowe dla tego typu prac. Dotyczy też zakresu zaciemniania 
(§1 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993r. w sprawie działań w zakresie Obrony Cywilnej)
f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
g) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i przestrzegania warunków bezpieczeństwa na   każdym etapie wykonywania prac wynikających z niniejszej umowy.
h) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy obowiązany jest posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu umowy, na kwotę co najmniej 50 000,00 zł. (na potwierdzenie Wykonawca załączy do oferty kserokopię ważnej polisy poświadczonej za zgodność i podpisanej przez osobę upoważnioną) 
i) W przypadku zaangażowania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców rozliczenie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom nastąpi pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami. Ewentualne roszczenia wynikające z tych umów nie mogą być kierowane do Zamawiającego.
2) Uprawnień i doświadczenia Wykonawcy:
a) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, a także doświadczenie (na potwierdzenie załączy do oferty kserokopię poświadczoną za zgodność i podpisaną przez osobę upoważnioną)
b) Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą posiadająca uprawnienia 
w branży elektryczno-energetycznej (Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, na potwierdzenie Wykonawca załączy do oferty oświadczenie  lub umowę o pracę). 
c) Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem, samochód z wysięgnikiem, oraz  środkami technicznymi niezbędnymi do należytego wykonania obowiązków 
w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego (na potwierdzenie Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o prawie do dysponowania sprzętem) 
3) Składanej oferty:
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim,
b) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) Wykonawcy lub  osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy 
c) Oferta ma obejmować całość zamówienia. Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena  brutto za wykonanie usługi powinna zawierać wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia.
d) Ceny podane w ofercie mają być wyrażone netto i brutto oraz cyfrowo i słownie.
4) Terminu wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia od 1 stycznia 2020r  do  
31 grudnia 2020r.
5) Kryteria oceny:
a) Cena = 60%;
b)        Czas przystąpienia do usunięcia awarii poważnej = 20%,
c) Czas przystąpienia do usunięcia pojedynczych drobniejszych uszkodzeń np. przepalone żarówki, maksymalnie = 20%.
III. Miejsce i termin  złożenia oferty:
1) Ofertę  składamy w Kancelarii Urzędu Gminy w Prażmowie, ul. Piotra Czołchańskiego 1, 
05-505 Prażmów,  w terminie do  dnia  20 grudnia 2019r., do godz. 1200.
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20 grudnia 2019r. o godz. 1215 w pokoju nr 113 (I piętro).

IV. Udzielanie wyjaśnień:
Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia jest Sławomir Szymaniak – Zastępca Wójta Gminy Prażmów tel. (22 )  727 01 77 wew. 51.
Załączniki:
1. Formularz  oferty
2. Wykaz opraw oświetleniowych
3. Wzór umowy


       Zatwierdził
Wójt Gminy Prażmów
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(Wzór)
Urząd Gminy Prażmów
ul. Piotra Czołchańskiego  1
05-505 Prażmów                                                                                  
                                                                                                 
OFERTA                                 

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału (zapytanie ofertowe) w zakresie „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prażmów w 2020r”.  
Ja/My niżej podpisani: ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................                          działający w imieniu i na rzecz 
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy , Adres , NIP , Regon, telefon, adres email )

1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia:
Kryterium I -   łączna cena:

Brutto:	……….…………………………………………………………………………………	zł 

(słownie:.....................................................................................................………………...……….);

Netto:	…………………………………………………………………………….…………….	zł 

(słownie:...................................................................................................………………………….);

w tym kwota podatku VAT (…………….………..%) wynosi ..................................................... zł, 

(słownie:...........................................................................................................................................);

W tym cena brutto za konserwację 1 oprawy …………………………zł (słownie:………………….)

2. Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać w terminie od dnia 01.01.2020r  do 31.12.2020r.

3. Odnośnie pkt. II ust.5 z zapytania ofertowego (Obowiązki Wykonawcy , Kryteria oceny) oferujemy:

Kryterium II - Czas przystąpienia do usunięcia awarii poważnej ………… godzin (nie więcej niż 3 godziny);

Kryterium III - Czas przystąpienia do usunięcia pojedynczych drobniejszych uszkodzeń np.: przepalone żarówki ……………godzin (nie więcej niż 24 godziny).
4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na określonych w niej warunkach wyznaczonych przez Zamawiającego. 
5. Akceptujemy termin płatności wynoszący 21 dni od daty  złożenia prawidłowo wystawionej faktury Vat w siedzibie Zamawiającego.

Prażmów, dnia .........................                    ...............................................................
                                                                                                                (podpis/y)



















WYKAZ OPRAW
Stan na 01 grudnia 2019r
	L.p.
	Miejscowość
	Numer ewidencyjny
	Numer licznika
	Taryfa
	Moc umowna
[kW]
	Roczne zużycie
e.e. [kWh]
	Ilość lamp w ciągu oświetleniowym [szt.]

	
	
	
	
	
	
	
	sodowe [W]
	rtęciowe [W]

	
	
	
	
	
	
	
	70
	100
	150
	250
	400
	125
	250

	1
	Wola Wągrodzka – hydrofornia
	025802016
	27985982
	C11
	4
	5 497
	5
	
	1
	2
	
	
	

	2
	Nowy Prażmów, ul. Akacjowa
	025802015
	27912990
	C11
	4
	7 021
	18
	
	7
	
	
	
	

	3
	Nowy Prażmów, ul. Meliorantów
	025802014
	16467780
	C11
	10
	11 411
	3
	
	8
	
	
	10
	

	4
	Nowy Prażmów, ul. Akacjowa
	025802013
	27099253
	C11
	10
	7 466
	24
	
	
	
	
	
	

	5
	Nowy Prażmów, ul. Główna
	025802012
	28295862
	C11
	6
	9 608
	4
	
	5
	
	
	9
	

	6
	Nowy Prażmów, ul. Główna
	025802011
	28016195
	C11
	4
	17 548
	4
	
	18
	
	
	5
	

	7
	Koryta, ul. Lipowa
	025802010
	14462895
	C11
	10
	10 843
	4
	
	16
	
	
	
	

	8
	Wola Prażmowska, ul. Główna
	025802009
	27912998
	C11
	10
	8 522
	20
	
	6
	
	
	
	

	9
	Prażmów, ul. Ryxa
	025802008
	26472032
	C11
	8
	18 886
	10
	
	23
	1
	
	
	

	
	Prażmów,
ul. Kołczatki
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	

	10
	Prażmów, ul. Ryxa
	025802007
	26473562
	C11
	10
	9 906
	5
	
	15
	
	
	
	

	11
	Prażmów, ul. Ryxa
	025802006
	26637303
	C11
	10
	11 623
	12
	
	11
	
	
	
	

	12
	Gabryelin, ul. Dębowa
	025802005
	03537287
	C11
	25
	14 378
	4
	
	21
	26
	
	
	1

	13
	Gabryelin, ul. Akacjowa
	025802004
	26513310
	C11
	12
	29 904
	8
	
	16
	20
	
	
	

	14
	Gabryelin, ul. Leśna
	025802003
	24770301
	C11
	4
	9 928
	25
	
	
	1
	
	
	

	15
	Jaroszowa Wola, ul. Działkowa
	025802002
	12160974
	C11
	10
	16 751
	3
	
	8
	5
	4
	
	

	16
	Prażmów, 
ul. Czołchańskiego
	025802001
	24841607
	C11
	10
	6 293
	12
	
	7
	
	
	
	

	17
	Bronisławów
	025797092
	26327377
	C11
	4
	13 112
	20
	
	6
	1
	
	
	

	18
	Błonie, ul. Błońska
	025241193
	01392260
	C12b
	1
	707
	6
	
	3
	
	
	
	

	19
	Wola Prażmowska, ul. Letniskowa
	025124251
	01501201
	C12b
	1
	803
	1
	
	
	
	
	
	

	20
	Ustanów, ul. Długa
	025802040
	24017060
	C11
	12
	23 087
	30
	
	12
	
	
	1
	1

	21
	Wilcza Wólka
Ul. Grójecka
	025802039
	24787585
	C11
	4
	10 232
	7
	
	17
	
	
	
	

	22
	Nowy Prażmów, ul. Roxany
	025802038
	9587975
	C11
	25
	3 476
	9
	
	
	
	
	
	

	23
	Zawodne
	025802037
	28015663
	C11
	4
	19 607
	9
	
	32
	
	
	
	

	24.
	Zawodne ul. Kwiatów Polnych
	SON
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	25
	Dobrzenica
	025802036
	26901424
	C11
	4
	10 785
	7
	
	13
	1
	
	
	

	26
	Kolonia Gościeńczyce
	025802035
	17225587
	C11
	10
	10 597
	11
	
	12
	
	
	4
	

	27
	Nowe Wągrodno
	025802034
	3932821
	C11
	4
	5 400
	13
	
	3
	
	
	
	

	28
	Chosna
	025802033
	20668404
	C11
	4
	7 276
	7
	1
	8
	
	
	
	

	29
	Piskórka, ul. Główna
	025802031
	9419048
	C11
	10
	18 498
	28
	
	31
	1
	
	
	

	30
	Wola Prażmowska, ul. Główna
	025802030
	10115821
	C11
	25
	10 176
	20
	
	4
	
	
	
	

	31
	Dobrzenica
	025802029
	24850174
	C11
	10
	6 013
	7
	
	8
	
	
	
	

	32
	Uwieliny, 
ul. Osiedlowa
	025802028
	01392437
	C11
	4
	16 320
	19
	
	16
	6
	1
	2
	

	33
	Kędzierówka
	025802027
	83637922
	C11
	4
	19 508
	2
	
	11
	
	
	
	

	34
	Zadębie
	025802026
	00024150
	C11
	10
	6 327
	9
	
	5
	
	
	
	

	35
	Zadębie
	025802025
	27912530
	C11
	4
	6 274
	20
	
	
	
	
	
	

	36
	Ławki
	025802024
	24801462 i 83110567
	C11
	10
	10 835
	2
	
	15
	
	
	
	

	37
	Wola Wągrodzka
	025802023
	27912213
	C11
	10
	11 903
	12
	
	2
	10
	
	
	

	38
	Jeziórko, 
ul. Leszczynowa
	025802022
	10421297
	C11
	25
	20 389
	
	
	16
	
	
	19
	1

	39
	Wągrodno,
 ul. Złota
	025802021
	8080925
	C11
	10
	18 927
	5
	
	22
	
	
	
	

	40
	Uwieliny
	025802020
	83110300
	C11
	4
	4 323
	
	
	7
	
	
	
	

	41
	Kolonia Gościeńczyce
	025802019
	7592277 i 26982078
	C11
	4
	5 343
	7
	
	4
	
	
	
	

	42
	Uwieliny,
 ul. Główna
	025802018
	11212553
	C11
	25
	11 552
	7
	
	16
	
	
	
	

	43
	Uwieliny,
ul. Szlachecka
	025802017
	10156717
	C11
	10
	16 956
	
	
	1
	12
	2
	
	

	44
	Jaroszowa Wola, ul. Ogrodowa
	025802074
	26220529
	C11
	7
	8 938
	6
	
	17
	
	
	
	

	45
	Jaroszowa Wola, ul. Słoneczna
	SON
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	46
	Jaroszowa Wola, ul. Klonowa 
	SON
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	47
	Prażmów, 
ul. Puszczyka
	025802073
	27872700
	C11
	7
	6 577
	3
	
	12
	
	
	
	

	48
	Bronisławów,
 ul. Kalinowa
	025802070
	16962225
	C11
	4
	2 177
	4
	
	9
	
	
	
	

	49
	Łoś, 
ul. Tarczyńska
	025802069
	3908741 i 11933449
	C11
	10
	24 058
	21
	1
	23
	
	
	
	

	50
	Łoś, ul. 6-go Września
	025802068
	11650740 i 11251661
	C11
	22
	22 650
	
	
	33
	2
	
	
	

	51
	Jeziórko,
 ul. Świerkowa
	025802067
	00012557
	C12b
	17
	8 421
	9
	
	6
	
	
	
	

	52
	Chosna
	025802066
	26507793
	C11
	4
	5 377
	9
	
	6
	
	
	
	

	53
	Biały Ług
	025802065
	26908716
	C11
	4
	2 390
	4
	
	3
	
	
	
	

	54
	Biały Ług
	025802064
	27156569
	C11
	10
	9 553
	15
	
	13
	
	
	
	

	55
	Ławki
	025802062
	10522605
	C11
	10
	14 964
	13
	
	4
	13
	
	
	

	56
	ustanów,
 ul. Słowicza
	025802061
	25891366
	C11
	10
	12 593
	
	
	13
	
	
	5
	

	57
	Ustanów, 
ul. Sadowa
	025802060
	01392440
	C11
	12
	9 400
	1
	
	4
	
	
	7
	

	58
	Uwieliny
	025802059
	11778902
	C11
	4
	9 715
	2
	
	2
	8
	
	
	

	59
	Wągrodno,
 ul. Wesoła
	025802058
	8411094
	C11
	10
	10 141
	15
	
	11
	
	
	
	

	60
	Kędzierówka
	025802057
	00021363
	C11
	4
	14 909
	
	
	13
	
	
	
	

	61
	Nowe Wągrodno
	025802056
	00024148
	C11
	4
	8 465
	8
	
	9
	
	
	
	

	62
	Krępa, ul. Długa
	025802055
	26669875
	C11
	4
	6 506
	5
	
	10
	
	
	
	

	63
	Krępa, ul. Długa
	025802054
	26473566
	C11
	12
	12 909
	3
	
	15
	
	
	
	

	64
	Krępa, ul. Długa, Polna
	025802053
	26467478
	C11
	4
	5 800
	4
	
	7
	
	
	
	

	66
	Jeziórko, 
ul. Spacerowa
	025802052
	19550144
	C11
	12
	8 632
	17
	
	6
	1
	
	
	

	66
	Jaroszowa Wola, ul. Leśna
	025802051
	18665296
	C11
	4
	12 094
	10
	
	16
	
	
	
	

	67
	Uwieliny, 
ul. Główna
	025802050
	25860160
	C11
	4
	4 554
	9
	
	6
	
	
	
	

	67
	Łoś, 
ul. Spółdzielcza
	025802049
	70957956
	C12b
	10
	20 644
	9
	
	29
	
	
	
	

	68
	Ustanów, 
ul. Kasztanów
	025802048
	24740893
	C11
	12
	7 222
	9
	
	14
	
	
	
	

	69
	Piskórka,
 ul. Jagodowa
	025802047
	17134347
	C11
	4
	1 711
	
	
	4
	
	
	
	

	70
	Krupia Wólka, 
ul. Główna
	025802046
	24596699 i 83245198
	C11
	4
	20 114
	22
	
	21
	
	
	
	

	71
	Krupia Wólka, 
ul. Dolna
	
	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	
	

	72
	Krupia Wólka,
 ul. Słoneczna
	025802045
	24497777 i 83562485
	C11
	4
	7 882
	14
	
	5
	
	
	
	

	73
	Jeziórko,
 ul. Południowa
	025802043
	26012649
	C11
	4
	9 185
	16
	
	11
	
	
	
	

	74
	Dobrzenica
	025802042
	19120489
	C11
	10
	9 267
	7
	
	5
	1
	
	1
	

	75
	Ustanów,
ul. Parkowa
	025802041
	01392441
	C11
	4
	9 927
	17
	
	1
	
	
	
	

	76
	Prażmów,
 ul. Fr. Ryxa
	025802132
	24952086
	C11
	10
	11 353
	24
	
	
	
	
	
	

	77
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