[image: image1.png]


URZĄD GMINY PRAŻMÓW

Prażmów   ul. Piotra Czołchańskiego 1   05- 505 Prażmów
tel. 22 727-01-77,  22 727-03-53,  22 727-01-81  fax wew. 13

strona: www.prazmow.pl  e-mail: kancelaria@prazmow.pl

Załącznik nr 1 
Formularz ofertowy

Dane wykonawcy

Nazwa:



Siedziba:



Numer telefonu:
  


Numer faksu lub adres mailowy   


REGON:


 NIP:




Ja/ My, niżej podpisany/ni................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz .......................................................................................................

.......................................................................................................................................................

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy niniejszą ofertę na: „Zakup i dostawę kotłów grzewczych wraz z rozładunkiem na terenie Gminy Prażmów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego  - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów””
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Część I: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów c.o. gazowych w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów”
1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy za kwotę:

Netto ………………………………………… zł,

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………....) 

plus 23 % podatek VAT: ……………………..zł,                                            

(słownie złotych: ………………………………………………………………………....) 

co łącznie stanowi kwotę brutto: ……………………….. zł

(słownie złotych: …………………………………………………………………………..) 

2. Oświadczamy, że okres gwarancji na całość zamówienia będzie wynosił……………miesięcy.

3. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego będzie wynosił…………..godzin.
	Nr Zestawu
	Typ urządzenia (producent, model)
	Cena brutto

	ZESTAW 1
	
	

	ZESTAW 2
	
	

	ZESTAW 3
	
	

	ZESTAW 4
	
	

	ZESTAW 5
	
	

	ZESTAW 6
	
	

	ZESTAW 7
	
	

	ZESTAW 8
	
	

	ZESTAW 9
	
	

	Łączna wartość kotłów brutto
	


Część II: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów c.o. na biomasę w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów”
1.
Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy za kwotę:

Netto ………………………………………… zł,

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………....) 

plus 23 % podatek VAT: ……………………..zł,                                            

(słownie złotych: ………………………………………………………………………....) 

co łącznie stanowi kwotę brutto: ……………………….. zł

(słownie złotych: …………………………………………………………………………..) 

2. Oświadczamy, że okres gwarancji na całość zamówienia będzie wynosił……………miesięcy.

3. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego będzie wynosił…………..godzin.
	Nr Zestawu
	Typ urządzenia (producent, model)
	Cena brutto

	ZESTAW 1
	
	

	ZESTAW 2
	
	

	Łączna wartość kotłów brutto
	


Część III: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów c.o. olejowych w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów”
1.
Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy za kwotę:

Netto ………………………………………… zł,

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………....) 

plus 23 % podatek VAT: ……………………..zł,                                            

(słownie złotych: ………………………………………………………………………....) 

co łącznie stanowi kwotę brutto: ……………………….. zł

(słownie złotych: …………………………………………………………………………..) 

2. Oświadczamy, że okres gwarancji na całość zamówienia będzie wynosił……………miesięcy.

3. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego będzie wynosił…………..godzin.
	Nr Zestawu
	Typ urządzenia (producent, model)
	Cena brutto

	ZESTAW 1
	
	

	Łączna wartość kotłów brutto
	


1. Oświadczamy, że:

a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z zapytaniem ofertowym.

b) oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

c) akceptujemy warunki płatności;

d) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

e) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

f) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

g) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

h) Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców (niepotrzebne skreślić). Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
i) Wybór mojej oferty będzie/nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym poniżej wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku:
……………………………………………………………………………………………
j) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
k) Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności…………………………………………..


l) Do oferty dołączono następujące dokumenty:

................, dnia ................. (miejscowość) 


                    .................................................................. 

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy) 

Załącznik nr 2 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część I

Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów c.o. gazowych w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów”
	NR ZESTAWU
	RODZAJ KOTŁA
(wynikający z indywidualnych wymagań mieszkańców)
	ILOŚĆ szt.

	ZESTAW 1
	 Fondital ANTEA KRB 24 KW jednofunkcyjny lub równoważny w zakresie:
· Wymiennik ciepła polimerowy i ze stali nierdzewnej
· Palnik z całkowitym wstępnym mieszaniem
· Zawór gazowy o stałym stosunku powietrza do gazu 
· Wentylator spalania o zmiennej prędkości 
· Pompa o 3 prędkościach obrotowych z wbudowanym odpowietrznikiem 
·  Modulacja płomienia w funkcji ogrzewania
· Szeroki zakres modulacji 1:9 
· Możliwość rozszerzenia dla kompleksowych stref i pomp cieplnych 
· Niskie zużycie w trybie stand-by zgodnie z dyrektywą EuP

· Wielofunkcyjny przekaźnik do alarmów lub zwykłych stref

·  Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia 
·   Sondy temperatury NTC w funkcji ogrzewania
· Wyświetlacz LCD z systemem diagnostyki 
· Fabrycznie wbudowany Bypass 
· Klasyfikacja wydajności według 92/42/EWG: 4
· Klasa emisji NOx (EN 297): 5 
· Przystosowany do podłączenia: sondy zewnętrznej, zdalnego sterowania, czujnika modułu strefowego niskiej temperatury
· Naczynie wzbiorcze (9 litrów) 
· Prosta eksploatacja 
·  Moc: 24kW
· Wymiary: 400 x 700 x 250 mm

	1

	ZESTAW 2
	Junkers Cerapur Midi ZWB 24-1RE lub równoważny w zakresie: 

· gazowy wiszący kocioł kondensacyjny; 

· kocioł dwufunkcyjny – z dwoma wymiennikami ciepła: jeden ze specjalnego

stopu aluminium-krzem o wysokiej przewodności cieplnej, drugi z powierzchniami wymiany ciepła wykonanymi ze stali nierdzewnej; 

· klasa efektywności energetycznej ogrzewania: co najmniej B; 

· klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody: A; 

· sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń: 88 % lub wyższa; 

· znamionowa moc cieplna: 24 kW; 

· nominalna moc cieplna dla 40/300°C: 7,3 – 25,6 kW; 

· palnik modulujący; 

· poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu: 50 dB; 

· wymiary: (wys./szer./gł.) 725/440/355 [mm]; 

· duży i czytelny wyświetlacz LCD; 

· przyłącze spalinowe 80/125 mm. 

· Wyposażony w elementy pozwalające do użytkowania gazu płynnego


	1

	ZESTAW 3
	Viessmann Vitodens 100-W o mocy 19 W z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 100 l Vitocell 100-W lub równoważny w zakresie:

· gazowy wiszący kocioł kondensacyjny;
· kocioł jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej;
· bezstopniowa regulacja mocy palnika;
· znamionowa moc cieplna 50/30°C: 6,5 – 19 kW;
· sprawność znormalizowana przy TV/TR=40/30°C: 98%(Hs)/109%(Hi);
· klasa efektywności energetycznej: A;
· poziom mocy akustycznej (dane zgodne z normą EN ISO 15036-1) – nie więcej niż 42 dB(A);
· automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym;
· prosty panel sterujący wyposażony w regulator i wyświetlacz LCD;
· armatura zabezpieczająca, naczynie zbiorcze o pojemności 8l;
· możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych;
· masa kotła – nie więcej niż 35 kg;
· maksymalne wymiary: długość/szerokość/wysokość: 350/400/700 mm;
· pompa obiegowa oraz 3-drogowy zawór przełączany;
· niezbędne orurowanie i okablowanie;
· elementy wyposażenia kotła przystosowujące do eksploatacji kotła na gaz ziemny (grupy gazu GZ-50 i GZ-41,5) lub gaz płynny;
· zasobnik ciepłej wody użytkowej:
· pojemność 100 l;
· komora zasobnika ze stali zabezpieczona przed korozją emalią Ceraprotect oraz anodą magnezową;
· podgrzew całej objętości wody dzięki wężownicy grzewczej sięgającej do dna zasobnika;
· niewielkie straty ciepła dzięki wysokowydajnej, okalającej izolacji cieplnej.
	1

	ZESTAW 4
	Viessmann Vitodens 100-W o mocy 26 kW lub równoważny w zakresie: 
· gazowy wiszący kocioł kondensacyjny; 
· kocioł dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej; 
· bezstopniowa regulację mocy palnika w zakresie 25 – 100%;
· znamionowa moc cieplna 50/30°C: 6,5 – 26 kW; 
· sprawność znormalizowana przy TV/TR=40/30°C: 98(Hs)/109(Hi); 
· klasa efektywności energetycznej: A;
· poziom mocy akustycznej (dane zgodne z normą EN ISO 15036-1) – nie więcej niż 46 dB(A);
· automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym;
· prosty panel sterujący wyposażony w regulator i wyświetlacz LCD;
· armatura zabezpieczająca, naczynie zbiorcze o pojemności 8l;
· możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych;
· masa kotła – nie więcej niż 39 kg;
· maksymalne wymiary: długość/szerokość/wysokość: 350/400/700 mm;
· pompa obiegowa oraz 3-drogowy zawór przełączany;
· niezbędne orurowanie i okablowanie;
· elementy wyposażenia kotła przystosowujące do eksploatacji kotła na gaz ziemny (grupy gazu GZ-50 i GZ-41,5) lub gaz płynny.

Czujnik tlenku węgla (czadu) 

musi posiadać Certyfikat zgodności z normą jakości EN 50291-1:2010 oraz Pozytywną Opinię Techniczną Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP
	2
1

	ZESTAW 5
	Termet Minimax Elegance GCO-DP-13-10 o mocy 24 kW lub równoważny w zakresie:

· gazowy kocioł z otwartą komorą spalania;
· kocioł dwufunkcyjny;
· moc cieplna (przy temp. 80/600C): 7,0 – 24,0 kW;
· klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń: C;
· sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – nie mniej niż 77%;
· sprawność użyteczna kotła dla mocy znamionowej – nie mniej niż 93,1%;
· klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody: B;
· poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu: nie więcej niż 57 dB;
· maksymalne wymiary: (wys./szer./gł.) 700x360x300 [mm];
· masa: 26 kg.
	1

	ZESTAW 6
	Viessmann Vitodens 100-W o mocy 19 kW lub równoważny w zakresie: 
· gazowy wiszący kocioł kondensacyjny; 
· kocioł dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej; 
· bezstopniowa regulację mocy palnika w zakresie 25 – 100%;
· znamionowa moc cieplna 50/30°C: 6,5 – 26 kW; 
· sprawność znormalizowana przy TV/TR=40/30°C: 98(Hs)/109(Hi); 
· klasa efektywności energetycznej: A;
· poziom mocy akustycznej (dane zgodne z normą EN ISO 15036-1) – nie więcej niż 46 dB(A);
· automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym;
· prosty panel sterujący wyposażony w regulator i wyświetlacz LCD;
· armatura zabezpieczająca, naczynie zbiorcze o pojemności 8l;
· możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych;
· masa kotła – nie więcej niż 39 kg;
· maksymalne wymiary: długość/szerokość/wysokość: 350/400/700 mm;
· pompa obiegowa oraz 3-drogowy zawór przełączany;
· niezbędne orurowanie i okablowanie;
	1

	ZESTAW 7
	Kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny Buderus GB 072 24KW + zasobnik Buderus 100 l lub równoważny w zakresie:
· gazowy wiszący kocioł kondensacyjny;
· kocioł jednofunkcyjny, przystosowany do pracy ze zasobnikiem ciepłej wody użytkowej;
· znamionowa moc przy 50/300C: 5,1 – 20,4 kW;
· sprawność znormalizowana (40/300C): 109%;
· sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń: nie mniej niż 92%;
· osiadający palnik z szerokim zakresem modulacji;
· zintegrowana pompa układu grzewczego i zawór 3-drożny do podłączenia pośrednio ogrzewanego (pojemnościowego) podgrzewacza c.w.u.;
· automatyka pogodowa;
· czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD;
· armatura zabezpieczająca, naczynie wzbiorcze o pojemności 12l;
· klasa efektywności energetycznej: A;
· poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu – nie więcej niż 45 dB(A);
· niezbędne orurowanie i okablowanie;
· wymiary kotła (wys. x szer. x gł.) 840 x 440 x 350 mm lub mniejsze;
· masa całkowita kotła 43kg lub niższe;
· zasobnik 100 l współpracujący z oferowanym kotłem.
	1

	ZESTAW 8
	Kocioł gazowy kondensacyjny Viessmann Vitodens 200-W 19kW jednofunkcyjny lub równoważny w zakresie:

· wiszący kondensacyjny kocioł gazowy;

· jednofunkcyjny z możliwością współpracy z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej; 
· może pracować z dowolnym rodzajem gazu ziemnego lub płynnego;

· Moc cieplna: 3,2 - 19,0 kW;

· Paliwo: gaz ziemny lub gaz płynny;

· Sprawność znormalizowana: do 109%;

· Powierzchnia grzewcza Inox-Radial;

· Modulowany cylindryczny palnik promiennikowy MatriX; z zakresem płynnej regulacji mocy 1:4 (od 25 do 100 % mocy cieplnej);

· Inteligentny układ kontroli spalania Lambda Pro Control

· Praca w trybie zamkniętym komory spalania, niezależnym od pomieszczenia dla bezpiecznej i efektywnej eksploatacji urządzenia;

· Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator obiegu grzewczego, umożliwia prostą obsługę dzięki zastosowaniu menu tekstowego i prostych symboli graficznych, montowany w piecach Vitodens 200-W.
	1

	ZESTAW 9
	Viessmann Vitodens 111-W B1LD o mocy 19 kW (z wbudowanym zasobnikiem cwu 46 l) lub równoważny w zakresie:

· gazowy wiszący kocioł kondensacyjny;
· kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej i zasobnikiem 46 litrów;
· bezstopniowa regulację mocy palnika;
· znamionowa moc cieplna 50/30°C: 6,5 – 19 kW;
· sprawność znormalizowana przy TV/TR=40/30°C: 98(Hs)/109(Hi);
· klasa efektywności energetycznej: A;
· poziom mocy akustycznej (dane zgodne z normą EN ISO 15036-1) – nie więcej niż 34 dB(A);
· automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym;
· prosty panel sterujący wyposażony w regulator i wyświetlacz LCD;
· armatura zabezpieczająca, naczynie zbiorcze o pojemności 10l;
· ładowany warstwowo zasobnik c.w.u. ze stali szlachetnej o pojemności 46 litrów;
· możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych;
· masa kotła – nie więcej niż 62 kg;
· maksymalne wymiary: długość/szerokość/wysokość: 480/600/900 mm;
· niezbędne orurowanie i okablowanie;
elementy wyposażenia kotła przystosowujące do eksploatacji kotła na gaz ziemny (grupy    gazu GZ-50 i GZ-41,5) lub gaz płynny.
	1


Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą karty techniczne oferowanych urządzeń określające ich parametry.
Część II

Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów c.o. na biomasę w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów”
	NR ZESTAWU
	RODZAJ KOTŁA
(wynikający z indywidualnych wymagań mieszkańców)
	ILOŚĆ szt.

	ZESTAW 1
	Kostrzewa Mini Bio B- do 20kW lub równoważny w zakresie:
Zakres mocy cieplnej (pelet) [kW] - 6 - 20

Metoda regulacji  - Fuzzy Logic 2

Klasa kotła wg PN-EN 303-5 - 4

Klasa efektywności energetycznej  - A+

Pojemność wodna [L]  - 90

Maks. ciśnienie pracy [bar]  - 2

Maks. temp. pracy [°C]  - 85

Ciśnienie testu [bar] 
4 


Ciąg kominowy [mbar] - 0.15-0.25

Temp. spalin przy nominalnej/minimalnej mocy cieplnej [°C] -160/90

Minimalna temp. wody powracającej do kotła [°C] 
- 45

Przybliżone zużycie paliwa (pelet) przy nominalnej / minimalnej mocy cieplnej [kg/h]  - 3.6/2

Średnica czopucha [mm] - 159

Średnica króciec zasilania/powrotu [cal] - G1.1/4"

Zasilanie [V] 
- 230 


Maksymalny pobór energii elektrycznej (podczas rozpalania)[W] - 400

Waga [kg] - 270

Pojemność zbiornika paliwa-stanadrd [L] - 295

Pojemność zbiornika paliwa-opcja [L] - 203; 286;470;770;1386

Wymiary otworu załadowczego [mm] - 616x616

Uwaga: Zamawiany kocioł na pellet (wskazany lub równoważny) nie może posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym. 
	1

	ZESTAW 2
	KOCIOŁ PIEC SAS BIO SOLID 25 kW lub równoważny w zakresie:
Rodzaj kotła: z automatycznym podawaniem paliwa

Paliwa: podstawowe - biomasa w postaci sprasowanego granulatu drzewnego typu pelety alternatywne - suche pestki owoców (np czereśni, wiśni, itp.)

Rodzaj spalania: podawanie paliwa za pomocą palnika SAS MULTI FLAME

Materiał wymiennika: stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm, elementy kotła oraz paleniska stal nierdzewna 1.4301

Sprawność: 92,1÷92,4 %

Klasa kotła: 5 (najwyższa, wg PN-EN 303-5:2012)

Wyposażenie: 


sterownik (MultiFun/ST-450zPID), wentylator, palnik SAS MULTI FLAME, grzałka do rozpalania paliwa, termometr, szuflada popielnicowa, zawór bezpieczeństwa, komplet narzędzi do obsługi kotła, panele ceramiczne, turbulator spalin, zasobnik paliwa z systemem wyrównywania ciśnienia i czujnikiem otwarcia klapy, czujnik temperatury spalin, stopki regulacyjne (nie dot. kotłów pow. 25kW)

Regulacja: multifun 
RECALART MultiFun

• standard: algorytm PID, czujnik żaru, obsługa pomp (c.o.1, c.o.2 /podłogowa/, c.w.u., cyrkulacyjna, przewałowa), obsługa dwóch zaworów mieszających, czujnik pogodowy, czujnik pokojowy, moduł ETHERNET (internetowa platforma e-multifun)

Opcje: 
zasobnik opału może być usytuowany z prawej lub lewej strony kotła
Uwaga: Zamawiany kocioł na pellet (wskazany lub równoważny) nie może posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym.
	1


Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą karty techniczne oferowanych urządzeń określające ich parametry.

Część III

Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów c.o. olejowych w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów”
	NR ZESTAWU
	RODZAJ KOTŁA
(wynikający z indywidualnych wymagań mieszkańców)
	ILOŚĆ szt.

	ZESTAW 1
	Domgaz Invar 21 kW, pompą GRUNDFOS, podgrzewaczem DELFIN PLUS 100 l lub równoważny w zakresie: 

· wysokowydajny kocioł olejowy, dwufunkcyjny; 
· Moc kotła: 14 – 21 kW; 
· Pojemność kotła: 26 l; 
· Pojemność komory spalania: 11 l; 
· Komora spalania wykonana z wysokojakościowej stali żaroodpornej, w miejscach szczególnie narażonych na wysoką temperaturę zastosowane nowoczesne materiały ogniotrwałe z włókien ceramicznych (wytrzymałość 17000C); 
· Komora spalania gęsto ożebrowana – wysoka sprawność kotła 93%; 
· Podgrzewacz elektryczny o pojemności 100 l o wymianach (wysokość x średnica) 1090x430 mm i klasie energetycznej D;

· Wymiary: wys. 1450 x szer. 730 x gł. 620 mm. 


	1


Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą karty techniczne oferowanych urządzeń określające ich parametry.
Załącznik nr 3 
Istotne postanowienia umowy

Umowa nr ………….

Zawarta w dniu ………………… w Prażmowie  pomiędzy:

Gminą Prażmów – Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym w Prażmowie z siedzibą w Prażmowie przy ul. Czołchańskiego 17/2, 05-505 Prażmów, NIP:1231050091, REGON: 015638685, reprezentowanym przez: 

Tomasza Wawrzyniaka – Kierownika

Zwanym w dalszej treści umowy „ Zamawiającym:

a

…………………………………………………………………………………………………...

Z siedzibą w ………………………………………………………wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem…………/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: …………………RGON………………………..,     reprezentowanym przez:

………………………………………………………………..

Zwanym w dalszej treści umowy „ Wykonawcą”,

Zwanymi w dalszej treści umowy „Stronami”

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem kotłów gazowych/na biomasę/olejowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Prażmów w ramach następujących części postępowania: 
I. Część ………………………………- szt. …… 
II. Część ……………………………… - szt. …… 
III. Część ……………………………. – szt. ……. 
w ramach zadania pn. „Zakup i dostawę kotłów grzewczych wraz z rozładunkiem na terenie Gminy Prażmów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego  - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów” o parametrach technicznych, które zostały określone w ofercie Wykonawcy oraz w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach (opis przedmiotu zamówienia) a także wykonanie pozostałych świadczeń określonych w treści niniejszej Umowy. 
2. Ilekroć w Umowie mowa jest o Urządzeniach lub Przedmiocie umowy bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć rzeczy określone powyżej. 
3. Odbiorcami ostatecznymi urządzeń są mieszkańcy Gminy Prażmów, biorący udział w projekcie, nazwani w Umowie Beneficjentami Ostatecznymi. 
§ 2
1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania dostaw zgodnie z załączonym do Umowy wykazem urządzeń i danych adresowych Beneficjentów Ostatecznych, pod które ma nastąpić dostawa. Wykaz, o którym mowa powyżej stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia zamontowanych przez poszczególnych mieszkańców kotłów, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do pierwszego uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa, wg aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej. 

3. Dostarczenie i odbiór kotła oraz jego uruchomienie zostanie poświadczone protokołem spisanym pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem Ostatecznym będącym właścicielem nieruchomości, do której został dostarczony przedmiot umowy (Załącznik Nr 2 do Umowy). 

4. Wraz z dostawą urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Beneficjentowi Ostatecznemu (mieszkańcowi) instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające na korzystanie z urządzeń zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem, w tym karty gwarancyjne urządzeń wydane przez producenta. Wydanie w/w dokumentów wymaga pisemnego potwierdzenia w treści protokołu (Załącznik Nr 2 do Umowy), o którym mowa w ust 3. 

5. Wykonawca dostarczy pod adresy wskazane przez Zamawiającego urządzenia wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do dnia ………………...2017 r. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pierwszego uruchomienia dostarczonych kotłów, w ciągu 3 dni od zgłoszenia przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) gotowości do uruchomienia. 
7. Wykonawca powinien zapewnić siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią i ze złożoną ofertą oraz do usunięcia ewentualnych wad przedmiotu umowy. 

8. Po zakończeniu dostawy wszystkich kotłów Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu dostawy drogą elektroniczną na adres e-mail: ………………...
9. Po zakończeniu procesu uruchomiania pieców Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu uruchomień kotłów drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………….. 

10. Po zakończeniu dostawy i uruchomieniu wszystkich kotłów oraz dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę protokołów, o których mowa w ust. 3, Strony przystąpią do odbioru końcowego, poprzez sporządzenie i podpisanie łącznego protokołu odbioru końcowego dla przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 5 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu kompletu protokołów spisanych z Beneficjentami Ostatecznymi (mieszkańcami). 

11. Miejscem przekazania przez Wykonawcę protokołów o których mowa w ust. 10 zdanie drugie, jest siedziba Urzędu Gminy Prażmów.

12. Każda dostawa (odbiór) i uruchomienie przedmiotu zamówienia będzie realizowana zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca będzie zobowiązany do ustalenia terminu dostawy z Beneficjentem Ostatecznym. 

13. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, w pierwszej kategorii oraz nieużywany. 

§ 3
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego  - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych tj. mieszkańca Gminy Prażmów, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Postanowienia § 9 ust. 7-9 stosuje się odpowiednio. 

§ 4
1. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy następuje w dniu podpisania niniejszej umowy. 

2. Termin realizacji dostawy wraz z rozładunkiem – do dnia ……………………...2017 r. 
§ 5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe (obliczone jako sumę właściwych cen jednostkowych) w wysokości: 

- netto ………………….…………………. zł (słownie:………………………………………………….), 

- podatek VAT ……… %, tj. ………………………..………. zł, (słownie:…………………………………….), 

- łącznie kwota brutto ………………………….zł, (słownie: ……………………………………………………zł). 

w tym ze środków własnych ……………….. zł i ze środków z dotacji WFOŚiGW …………. zł.
2. W razie wątpliwości, za datę dokonania płatności przez Zamawiającego poczytuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą należną na rzecz Wykonawcy.
3. Wykonawca otrzyma ostateczne wynagrodzenie zgodne z cenami jednostkowymi przedstawionymi w formularzu cenowym za faktycznie dostarczoną i uruchomioną ilość kotłów.

4. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu dostawy, rozładunku oraz uruchomieniu kotłów, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony łącznego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń dla przedmiotu Umowy. 
5. Zapłata wynagrodzenia ze środków własnych Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, nastąpi w terminie 21 dni od dnia doręczania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wystawienie faktury VAT nie może nastąpić wcześniej niż po sporządzeniu i podpisaniu łącznego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń wszystkich kotłów, na warunkach opisanych w § 2 ust. 10, stwierdzającego prawidłową dostawę i uruchomienie kotłów zgodnie z zamówieniem i warunkami niniejszej umowy.

6. Zapłata wynagrodzenia ze środków dotacji WFOŚIGW płatne będzie w terminie 14 dni od daty rozliczenia projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego  - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów”  i otrzymania dotacji od WFOŚIGW na konto Zamawiającego.
7. Faktura będzie wystawiona na: Gmina  Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP: 1231050091.
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT , NIP ……………… i jest uprawniony do wystawienia faktury VAT.
§ 6
1. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. 

§ 7
1. Wykonawca wykona usługi objęte zamówieniem siłami własnymi / przy udziale Podwykonawców* 

· zakres powierzonych usług: Część nr 1: ……………. 
· zakres powierzonych usług: Część nr 2: ……………. 
· zakres powierzonych usług: Część nr 3: ……………. 

2. Pozostałe usługi Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3. Powierzenie jakichkolwiek innych usług Podwykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie, nie później niż na 3 dni roboczych przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania usług, przedłożyć do wglądu Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania i zgodnego z ofertą Wykonawcy zakresu powierzonych usług. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne. 

§ 8
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpłatnej obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Termin gwarancji dostarczonych urządzeń wyniesie: 

- Część I.- ………. miesięcy, 

- Część II - ………. miesięcy, 

- Część III - ………. miesięcy. 

3. Okres rękojmi za wady urządzeń jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. 
4. Udzielenie gwarancji zostanie stwierdzone w karcie gwarancyjnej, która zostanie przekazana przez Wykonawcę mieszkańcowi miasta Ciechanów, do którego urządzenia będą dostarczone.

5. Gwarancją objęte są urządzenia uruchomione zgodnie z przepisami przez osoby mające stosowne uprawnienia oraz zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi urządzenia.

6. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady poszczególnych urządzeń rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez Strony protokołu w zakresie dotyczącym uruchomienia kotłów. 

7. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń urządzenia, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany: podzespołów, elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady urządzenia wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. Udzielona gwarancja i rękojmia nie obejmuje szkód powstałych nieprawidłowości w funkcjonowaniu dostarczonych urządzeń, jeżeli nieprawidłowości te powstały z wyłącznej winy użytkownika urządzenia. 

8. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane będą w miejscu spełnienia świadczenia, tj. w indywidualnych budynkach mieszkalnych Beneficjentów Ostatecznych na terenie gminy Prażmów wskazanych przez Zamawiającego (koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, obciążają Wykonawcę), lub w serwisie wskazanym przez Wykonawcę (obowiązek dostarczenia urządzenia do serwisu, dostarczenia po naprawie oraz instalacji i uruchomienia u Beneficjenta Ostatecznego wraz z kosztami spoczywa po stronie Wykonawcy). 

9. W przypadku awarii urządzenia w okresie gwarancyjnym, mieszkaniec Gminy Prażmów, u którego zainstalowano kocioł, jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia awarii urządzenia do Wykonawcy i poinformowania Zamawiającego o dokonanym zgłoszeniu. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi nie więcej niż …………….. godzin od chwili zgłoszenia. 

10. W przypadku, gdy dostarczone przedmioty zamówienia wymagają cyklicznych przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje również bezpłatną wymianę oraz zamontowanie elementów eksploatacyjnych. 

11. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar wadliwy na nowy, wolny od wad albo dokonać naprawy bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia wad przez Beneficjenta Ostatecznego. 

12. W przypadku ujawnienia wad, Beneficjent Ostateczny powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faksem, podając informację o ujawnionych wadach, a Wykonawca potwierdzi Beneficjentowi Ostatecznemu na piśmie otrzymane zgłoszenie (osobiście, faxem, pocztą), co jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia przez Wykonawcę. 

13. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego termin usunięcia wad/usterek może być wydłużony. 

14. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do wymiany urządzenia będącego przedmiotem Umowy bądź jego części lub podzespołu na fabrycznie nowy w przypadku awarii elementu, który pomimo uprzednich 3 napraw lub wymian nadal ulega awarii lub wykazuje wady. 

15. Do rękojmi za wady stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
§ 9
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu dostawy przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w wykonaniu uruchomienia przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, 

d) za niewywiązanie się Wykonawcy z obowiązku wymiany towaru wadliwego na towar nowy, wolny od wad albo niedokonania naprawy w terminie ustalonym w § 8 ust. 9 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości wadliwego towaru brutto za każdy dzień opóźnienia, bez względu na przyczyny, które je spowodowały. 
e) Za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w czasie reakcji gwarancyjnego ponad termin, o którym mowa w § 8 ust. 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % kwoty Wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1. Kara umowna, określona w zdaniu poprzednim, będzie naliczana osobno w odniesieniu do każdego zgłoszenia problemu. 
3. W przypadku przekroczenia terminu płatności faktury – Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki od wartości brutto towaru będącego przedmiotem prawidłowo wykonanej, zafakturowanej i niezapłaconej dostawy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar z wierzytelności Wykonawcy. 

5. Zamawiającemu przysługuje możliwość dochodzenia uzupełniającego, przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Wykonawca nie wykonał zamówienia w terminie określonym w § 4. 
b) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

c) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, 

d) Zostanie w stosunku do Wykonawcy złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. 

7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

8. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia do żądania zapłaty kar umownych. 

§ 10
1. Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca ustanawia Pana/Panią: ________________________________________________________________________________________________ 

2. Do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający ustanawia Pana/Panią: ________________________________________________________________________________________________ 

§ 11
1. Strony zastrzegają sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umownych w stosunku do treści zobowiązania Wykonawcy zawartego w ofercie.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności zmiany. 

3. Zamawiający przewiduje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w sposób istotny w następujących przypadkach: 

1) zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, rachunku bankowego, 

2) zmiany finansowania zamówienia, wykazu urządzeń i danych adresowych – tylko w sytuacji kiedy zmiany nastąpiły po dniu podpisania umowy, 

3) zmiany ilości dostarczanego przedmiotu umowy – tylko w sytuacji kiedy zmiany nastąpiły po dniu podpisania umowy, 

4) zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, w sytuacji zmniejszenia lub zwiększenia zakresu umowy, 
5) zmiany przedmiotu umowy – w przypadku, gdy produkt stanowiący przedmiot umowy został wycofany z rynku lub zaprzestano jego produkcji a proponowany przez Wykonawcę produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalność: 

a) niż produkt będący przedmiotem umowy oraz, 

b) niż określone dla zmienianego produktu w zapytaniu ofertowym, a w zakresie pozostałych cech i parametrów gdy zmiana jest obojętna lub korzystna dla Zamawiającego. Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez zmian. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być z tego tytułu zwiększone. 

4. W przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie (np. brak wpłaty wkładu własnego przez mieszkańca na konto Gminy Prażmów) przysługuje Zamawiającemu prawo odstąpienia od części umowy w zakresie dostarczenia i uruchomienia danego kotła. 

6. Prawo odstąpienia w przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego bądź zaistnienia innej okoliczności może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności. 

7. Z tytułu odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 4 i 5, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o zwrot kosztów w związku z realizacją zadania. Postanowienia § 9 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

8. Strona wnioskująca o wprowadzenie zmiany zobowiązana jest do przedstawienia pisemnego uzasadnienia dla jej wprowadzenia. 

§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm. ) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 

§ 13
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

2. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

1) Wykaz urządzeń i danych adresowych. 

2) Wzór protokołu spisanego pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem Ostatecznym (mieszkańcem). 
4) Wzór protokołu odbioru końcowego. 

	Zamawiający: 
	Wykonawca: 


Załącznik nr 2 do umowy Nr ……………………….. z dnia ……….…….. 

Wykaz urządzeń i danych adresowych
	L.P.
	NAZWA KOTŁA

	ADRES DOSTAWY I URUCHOMIENIA PIECA, 

	DANE KONTAKTOWE

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Załącznik nr 2 do umowy Nr ……………………. z dnia ………..…..

PROTOKÓŁ DOSTAWY, ROZŁADUNKU ORAZ PIERWSZEGO URUCHOMIENIA KOTŁA 
– WZÓR-
W dniu ………………. dostarczono do Beneficjenta Ostatecznego: ………………………………………………pod adres: ……………………………………….
urządzenie:
	POZYCJA Z FORMULARZA OFERTOWEGO


	NAZWA URZĄDZENIA ZGODNIE Z FORMULARZEM OFERTOWYM


	RODZAJ I TYP URZĄDZENIA , NAZWA I ADRES PRODUCENTA, OZNAKOWANIE CE,

NUMER FABRYCZNY, ROK PRODUKCJI



	
	
	


Powyższe urządzenie zostało rozładowane zgodnie/niezgodnie* ze wskazaniami Beneficjenta Ostatecznego.
Potwierdza się, że opakowanie było nienaruszone/uszkodzone* i odpowiednio/nieodpowiednio* zabezpieczało przed uszkodzeniem dostarczone urządzenie.
Potwierdza się otrzymanie przez Beneficjenta Ostatecznego instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia oraz wszelkich innych dokumentów, pozwalających na korzystanie z urządzenia zgodnie z prawem oraz zgodnie z jego technicznym i gospodarczym przeznaczeniem, w tym:

- karty gwarancyjnej.

……………………….…                                                                   ……..……………………

Data dostarczenia i rozładunku                                                         Podpis osoby upoważnionej 
                                                                                                                                              przez Wykonawcę

                                                                                       …………………………………

                                                                                                        Podpis Beneficjenta Ostatecznego
Pierwszego uruchomienia urządzenia dokonano w dniu …………..…….
Stwierdzam , że w/w urządzenie zostało zamontowane w sposób spełniający/niespełniający* zasady bezpieczeństwa wg aktualnego prawa budowlanego. W/w urządzenie zostało dostosowane/nie dostosowane* i wyregulowane/niewyregulowane* do aktualnych potrzeb.

W/w urządzenie zostało prawidłowo/nieprawidłowo* uruchomione i działa/nie działa bez zarzutu, co potwierdzam również wpisem do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta.

……………………….…                                                                   ……..……………………

Data                                                          Podpis osoby upoważnionej 
                                                                                                                                              przez Wykonawcę

                                                                                       …………………………………

                                                                                                        Podpis Beneficjenta Ostatecznego
*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do umowy Nr ……………………. z dnia ………..…..

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO
 – WZÓR-
W dniu ………………. w Prażmowie, na podstawie przedstawionych dokumentów:

1) protokołów dostawy, rozładunku oraz pierwszego uruchomienia kotła u poszczególnych Beneficjentów Ostatecznych – szt. ……….. oraz

2) zestawienia wszystkich dostarczonych urządzeń,

dokonano odbioru końcowego przedmiotu umowy nr …………………….. z dnia ……….……… obejmującego dostawę z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem kotłów gazowych/na biomasę/olejowych* w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Prażmów.

Stwierdza się terminowe/nieterminowe* i bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami* wywiązanie się Wykonawcy …………………………… …………………………………………………… z postanowień zawartej umowy w zakresie dostawy …….. szt. urządzeń.

Opóźnienie …… dni Wykonawcy podlega/nie podlega* naliczeniu kar umownych, ponieważ wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.

…………………………………                                       ………………………………………
Zamawiający








Wykonawca
*Niepotrzebne skreślić

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH DOSTARCZONYCH URZĄDZEŃ
	L.p.
	Nazwa urządzenia, 

numer fabryczny 


	Adres Beneficjenta Ostatecznego
	Data dostawy
	Data pierwszego uruchomienia

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


……………………….…                                                                
Data i miejsce                                                      


……..……………………









 Podpis osoby upoważnionej 

                                                                                                                             przez Wykonawcę

……..……………………
Podpis osoby upoważnionej 

                                                                                                                                    przez Zamawiającego
Sprawę prowadzi:

Izabela Jawor

INSPEKTOR ds. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNęTRZNYCH
Tel: 22 727 01 77 wew. 29  e-mail: i.jawor@prazmow.pl 




Strona 1 z 21



Strona 20 z 21

