[image: image1.png]


URZĄD GMINY PRAŻMÓW
Prażmów   ul. Piotra Czołchańskiego 1   05- 505 Prażmów
tel. 22 727-01-77,  22 727-03-53,  22 727-01-81  fax wew. 13
strona: www.prazmow.pl  e-mail: kancelaria@prazmow.pl
Prażmów, 07.09.2020

Zaproszenie do składania ofert

W związku z zamiarem realizacji przez Gminę Prażmów pomieszczenia gospodarczego ma agregat, zapraszam do składania ofert na wykonanie robót w zakresie:
1. pawilon gospodarczy:
· wykonanie blaszanego pawilonu gospodarczego o wymiarach szerokość 6m x długość 5m, wysokość ok 2,15m; liczba bram – 2 szt. (brama podnoszona do góry); drzwi z boku pawilonu – 1szt; dach dwuspadowy, całość wykonana z blachy ocynkowanej powlekanej, o szerokim poziomym układzie przetłoczeń – kolor orzech, ciemny orzech, grafit;
2. roboty budowlane z betonowej kostki brukowej pod pawilon gospodarczy:
· wykonanie dwóch separatorów PCV i rury odprowadzającej wody opadowe PCV;

· wykonanie placu  o wymiarach z  kostki brukowej bezfazowej - szara, gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, z podbudową z kruszywa łamanego po zagęszczeniu gr. 15cm, obrzeże betonowe 6cm x 20 cm x 100 cm;
3. wykonanie przyłącza energetycznego do agregatu wraz z UDT, przestawienie lampy 
oświetleniowej, wykonanie instalacji i oświetlenia wewnątrz pawilonu gospodarczego;
Szczegółowy zakres w przedmiarze – załącznik nr 1.
W ofercie należy przedstawić skrócony kosztorys na poszczególne roboty w kwotach brutto.

Przewidywany czas realizacji –  nie później niż do dnia 30.09.2020.

Oferty należy nadesłać do dnia 14.09.2020 do godz. 12.00, na adres: ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05- 505 Prażmów lub drogą email: m.balcerzak@prazmow.pl
�








Sprawę prowadzi:
Mariusz Balcerzak
główny specjalista ds. inwestycji 
tel: 22 727 01 77 wew.44   e-mail: m.balcerzak@prazmow.pl 

