Prażmów, dnia ……….. 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Prażmów, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) – zaprasza do składnia ofert na wykonanie zadania pn.:

„Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP z terenu gminy Prażmów”

w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Prażmów

ul. Piotra Czołchańskiego 1

05-505 Prażmów

Adres poczty elektronicznej:	kancelaria@prazmow.pl

Strona internetowa:	www. bip.prazmow.pl

Numer telefonu:	(22) 727-01-77

Numer faksu:	(22) 727-05-22 w. 13

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu, wyposażenia i urządzeń dla jednostek OSP z terenu Gminy Prażmów w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DSRiN-I-7211-229/18 z dnia 29.08.2018r.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Część I OSP Jeziórko

- automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) – 1 kpl..

- agregat prądotwórczy – 1 kpl.

Część II OSP Wągrodno

- detektor wielo lub jednogazowy (min. Tlen, CO, LEL) – 1 kpl.

- torba R1 wraz z wyposażeniem  ( z tlenoterapią, opatrunki BURN-TEC, Kamizelka KED) – 1 kpl.

Część III OSP Wola Prażmowska

- detektor wielo lub jednogazowy (min. Tlen, CO, LEL) – 1 kpl.

- zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera – 1 kpl.

- sprzęt do oznakowania terenu akcji (dyski sygnalizujące) – 1 kpl.

- latarka akumulatorowa (z akumulatorem, ładowarką oraz z uchwytem do hełmu) – 1 szt.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczno-użytkowe stanowią załącznik nr 2;

3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym i załączniku 2;

4. Przedmiot dostawy musi być objęty okresem gwarancji określonym przez producentów poszczególnych jego elementów.

5. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo udowodnić, że proponowany sprzęt spełnia co najmniej wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

6. Sprzęt i wyposażenie musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz spełniać standardy i wymagania techniczne zawarte w „Zasadach organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym”.

7. W przypadku zgłoszenia reklamacji dostawca ma obowiązek odebrania uszkodzonego sprzętu od zamawiającego i ponowne dostarczenie sprzętu wolnego od wad i uszkodzeń na własny koszt.

8. Dostarczony sprzęt zostanie przyjęty przez Zamawiającego. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczonego sprzętu.

KODY CPV:

35112000-2 sprzęt ratunkowy

Rodzaj zamówienia – dostawa.

III OPIS WYMAGAŃ:

1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostawa na własny koszt sprzętu i wyposażenia będącego przedmiotem zapytania w terminie i pod adres ustalony z Zamawiającym. Dostawa sprzętu i wyposażenia dla poszczególnej części zamówienia ma być dokonana w sposób jednorazowy – w dni robocze w godz. od 8: 00 do 15:00. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego najpóźniej 2 dni przed planowana dostawą o terminie dostawy. Dostarczony sprzęt i wyposażenie powinien być dostarczony w osobnych paczkach dla każdej z części.

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz posiadać wszystkie wymaganie przepisami prawa atesty lub certyfikaty.

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Część I OSP Jeziórko - 21 dni od podpisania umowy

Część II OSP Wągrodno - 21 dni od podpisania umowy

Część III OSP Wola Prażmowska - 21 dni od podpisania umowy

V. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 października 2018, pisemnie do godziny 15:30, lub przesłać pocztą. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej lub faksem.

Oferta musi zawierać oznaczenie: Oferta na „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP z terenu gminy Prażmów” (z dopiskiem, której/których części dotyczy), tj.:

Adresy do doręczeń w formie:

1. pisemnej na adres: Urząd Gminy Prażmów, ul. P. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów

2. faksem na numer: 22 727 01 77 w. 13, (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem

podpisania umowy).

3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@prazmow.pl, (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).

VI. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert:

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: cena brutto zadania - 100 %.

najniższa zaoferowana cena oferty

C = ---------------------------------------------  x 100 pkt

cena zaoferowana w badanej ofercie

Ocena punktowa: 0-100 pkt

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniające wymagania zapytania ofertowego.

3. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

a) Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.

b) Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

c) Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.

d) Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Insp. ds. pozyskiwania środków zewnętrznych   tel. 22 727 01 77 w. 29, e-mail: i.jawor@prazmow.pl.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Specyfikacja towarowa.

3. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.

4. Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Dane wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Numer telefonu:

Numer faksu lub adres mailowy

REGON:

NIP:

Ja/ My, niżej podpisany/ni................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz .......................................................................................................

.......................................................................................................................................................

w odpowiedzi na zapytanie ofertowym składamy niniejszą ofertę na:

„Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP z terenu gminy Prażmów”

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Towarowej za cenę:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:…………………………………….	zł,

słownie złotych:	,

w tym podatek VAT w wysokości....%, tj.:	zł,

słownie złotych:	,

cena netto w wysokości:	zł,

słownie złotych:	,

| L.p. | Nazwa wyposażenia | Producent /model | Ilość | Wartość netto [zł] | VAT | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część I OSP Jeziórko |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 2 | Agregat prądotwórczy |  | 1 kpl. |  |  |  |
| Część II OSP Wągrodno |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Detektor wielo lub jednogazowy (min. Tlen, CO, LEL) |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 2 | Torba R1 wraz z wyposażeniem (z tlenoterapią, opatrunki BURN-TEC, Kamizelka KED) |  | 1 kpl. |  |  |  |
| Część III OSP Wola Prażmowska |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Detektor wielo lub jednogazowy (min. Tlen, CO, LEL) |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 2 | Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 3 | Sprzęt do oznakowania terenu akcji (dyski sygnalizujące) |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 4 | Latarka akumulatorowa (z akumulatorem, ładowarką oraz z uchwytem do hełmu) |  | 1 szt. |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 6  tygodni od podpisania umowy.

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc do daty wyznaczonej na składanie ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonej przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że posiadamy  zdolność techniczną, kadrową  jak również ekonomiczną pozwalającą zrealizować przedmiotowe zadanie zgodnie z wymogami Zamawiającego.

- Oświadczamy, że dostarczony sprzęt i wyposażenie posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty oraz spełniają standardy i wymagania techniczne zawarte w „Zasadach organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym”.

……………………………………………

Miejscowość i data

………………………………………………………

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

podpisywania oferty/

Załącznik nr 2

Specyfikacja towarowa

| L.p. | Nazwa wyposażenia | Wymagania techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Część I OSP Jeziórko |  |  |  |
| 1 | Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) | Defibrylator AED typu Philips FRx z baterią i elektrodami w skrzynce PELI lub równoważny. spełniający ramowe minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla zautomatyzowanych defibrylatorów (AED) w KSRG zapisane w „Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG” z lipca 2013 r. Defibrylator do montażu w wozach strażackich. Przykładowe parametry techniczne Impuls defibrylacyjny Dwufazowy, opadający wykładniczo. Parametry impulsu są korygowane zależnie od impedancji pacjenta. Terapia Szczytowe natężenie prądu defibrylacyjnego u dorosłych: 32 A (nominalnie 150 J) pod obciążeniem 50 Ω. Defibrylacja dzieci (z zainstalowanym opcjonalnym kluczem niemowląt/dzieci): 19 A (nominalnie 50 J) pod obciążeniem 50 Ω. Protokół Urządzenie wykorzystuje wstępnie skonfigurowane ustawienia. Protokoły defibrylacji i resuscytacji można dostosować za pomocą oprogramowania HeartStart Event Review lub HeartStart Configure. Szybka defibrylacja Możliwość wykonania defibrylacji po zakończeniu resuscytacji typowo w ciągu 8 s. Bateria Typowo 4 lata przy przechowywaniu i konserwacji według wskazówek podanych w instrukcji obsługi. Wymiary (wys. x gł. x szer.) Ok. 6 x 18 x 22 cm Waga Z baterią i etui na elektrody: 1,5 kg (bez baterii i etui na elektrody: 1,2 kg) Szczelność IP55 - Odporność na strumień wody IPX5 zgodnie z IEC60529 Ochrona przed pyłem IP5X zgodnie z IEC60529 Temperatura Praca/gotowość: 0° – 50°C Wysokość n.p.m. od 0 do 4572 m Atest lotniczy Urządzenie: RTCA/DO-160D;1997 Odporność na uderzenie 225kg Odporność na wibracje Praca: zgodnie z MILSTD 810F Fig. 514.5C-17, przypadkowe Gotowość: zgodnie z MILSTD 810F Fig. 514.5C-18, skok sinusoidalny. EMI (wypromieniowane/odporność) CISPR II grupa I, klasa B, IEC 61000-4-3 oraz IEC 61000-4-8 Wyposażenie standardowe Defibrylator AED Elektrody Bateria litowo-manganowa - 4 letnia Instrukcja obsługi w języku polskim. Paszport techniczny. Apteczka AED Walizka (skrzynka) PELI 1200 - 8 lat gwarancji | 1 kpl. |
| 2 | Agregat prądotwórczy | # Agregat prądotwórczy typu HONDA EA3000 (3kW) lub równoważny Przykładowe dane techniczne Model EA3000 3,0kW 41kg 96dB(A) Moc max. 3,0 kW Moc nom. 2,5 kW Gniazda AC 2 x 230V 16A Gniazda DC brak LWA /Stopień ochrony 96dB(A) / IP23 Rodzaj silnika GX200 Moc max. (norma SAE J1349) 5,5* KM (6,5 KM wg SAE J1195) Rozruch-ręczny/elektryczny ręczny Długość 600 mm Szerokość 450 mm Wysokość 450 mm Masa sucha 41 kg Zbiornik paliwa 3,3 l Czas pracy na zbiorniku do 2,0 h Wyposażenie standardowe wyłącznik przeciążeniowy zabezpieczenie olejowe silnika (oil-alert) | 1 kpl. |
| Część II OSP Wągrodno |  |  |  |
| 1 | Detektor wielo lub jednogazowy (min. Tlen, CO, LEL) | Miernik - detektor wielogazowy typu Altair 4X - 4 sensory lub równoważny. Ilość wykrywanych gazów : 4 Rodzaj wykrywanych gazów : O2, H2S, CO, EX Zakres pomiarowy : CH4 - 0-100% LEL/CO - 6-1999 ppm/H2S - 0-200ppm/O2 - 30% Vol Zakres temperatury pracy : -20 do 50 °C Zakres wilgotności pracy : 15 - 90% bez kondensacji Czas pracy baterii [h] : 24 Alarm dźwiękowy : 95db/0,3m Stopień ochrony IP : IP67 Ciężar : 244g Wymiary : ok. 112x76x33mm Dopuszczenia : Ex II 2 G Ex iad IIC T4 | 1 kpl. |
| 2 | Torba R1 wraz z wyposażeniem (z tlenoterapią, opatrunki BURN-TEC, Kamizelka KED) | # Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską zgodny z KSRG 2013, z tlenoterapią, żele/opartrunki BurnTec, kamizelka KED # zestaw wyposażony zgodnie z „Zasadami Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG” z lipca 2013 r. # Zawartość: - kompletna torba medyczna R-1 - torba z kołnierzami ortopedycznymi - hydrożele BurnTec (dawne Aqua-Gel) # -Kamizelka Kendricka unieruchamiająca kręgosłup KED / KUK # - tlenoterapia # Parametry techniczne: - Materiał – CORDURA 1000 - Certyfikowane elementy odblaskowe 3M - Zamki i suwaki YKK - Klamry nylonowe Duraflex - Usztywnienia Tuplex - Spód torby wzmocniony materiałem wodoodpornym, odpornym na ścieranie (HYPALON) - Wymiary: długość 79cm x szerokość 36cm x wysokość 38cm - Waga kompletna 14 kg Gwarancja 2 lata | 1 kpl. |
| Część III OSP Wola Prażmowska |  |  |  |
| 1 | Detektor wielo lub jednogazowy (min. Tlen, CO, LEL) | Miernik - detektor wielogazowy typu Altair 4X - 4 sensory lub równoważny. Ilość wykrywanych gazów : 4 Rodzaj wykrywanych gazów : O2, H2S, CO, EX Zakres pomiarowy : CH4 - 0-100% LEL/CO - 6-1999 ppm/H2S - 0-200ppm/O2 - 30% Vol Zakres temperatury pracy : -20 do 50 °C Zakres wilgotności pracy : 15 - 90% bez kondensacji Czas pracy baterii [h] : 24 Alarm dźwiękowy : 95db/0,3m Stopień ochrony IP : IP67 Ciężar : 244g Wymiary : ok. 112x76x33mm Dopuszczenia : Ex II 2 G Ex iad IIC T4 | 1 kpl. |
| 2 | Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera | Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera samochody osobowe | 1 kpl. |
| 3 | Sprzęt do oznakowania terenu akcji (dyski sygnalizujące) | # Flara ostrzegawcza - dyski sygnalizacyjne czerwone, zestaw 6 szt. w walizce, akumulatorowe Cechy: Doskonała widoczność dzięki 16 diodom LED 9 różnych trybów pracy Wyposażone w magnes do szybkiego i bezpiecznego mocowania Obudowa odporna na ochlapanie Odporne na wstrząsy Czas pracy w zależności od trybu nawet do 100 godzin Zasilane za pomocą akumulatora litowo – jonowego lub baterii CR123 (3V) Średnica OK. 11 cm Wysokość 3,5 cm Temperatura pracy od -20° C do +57° C Rodzaj ładowania 12/24/230 | 1 kpl. |
| 4 | Latarka akumulatorowa (z akumulatorem, ładowarką oraz z uchwytem do hełmu) | # Latarka do hełmu typu Peli StealthLite 2460 Z1 LED, ładowalna, świeci 32h, moc 28 lm, IP-67, strefa 1 lub równoważna. Źródło światła: diodowy moduł świetlny Akumulator: Pakiet NiMH (w komplecie) 112 Lumenów 1 W Czas pracy (godz): 4,5 Długość: 16,50cm Masa z akumulatorem: 0,22 kg Kolor: żółty Wodoszczelna Atest: ATEX II 2 G EX ib IIC T4 # Uchwyt do hełmów KZPT typ 470 uniwersalny dla latarek Peli i Streamlight, do hełmów KZPT - zestaw Zestaw przeznaczony jest dla hełmów Calisia AK/10M, AK/10T, AK-06/2009, ZS-09, Calisia AK-06, ZS-03/06, ZS-03 (po wcześniejszym dostosowaniu hełmu) W skład zestawu wchodzą: Łącznik Uchwyt latarki PELI Uchwyt latarki Streamlight 2AA Uchwyt latarki Streamlight 4AA Podkładka uchwytu Podkładka wkręta Wkręt do tworzyw | 1 szt. |

Załącznik nr 3

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

……………………………………………

Miejscowość i data

………………………………………………………

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

podpisywania oferty/

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 4

Istotne postanowienia umowy

UMOWA Nr PSZ.272.1.     .2018

zawarta w dniu            .2018 r. pomiędzy:

Gminą Prażmów z siedzibą przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP: 1231050091, REGON: 013271170, reprezentowaną przez Pana Sylwestra Puchałę - Wójta Gminy Prażmów,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

firmą.................................... z siedzibą w ul. …...................., 00-000 …............................,

NIP:….........................,REGON…..............., reprezentowaną przez...........................................

zwanym  dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP z terenu gminy Prażmów w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umowa  nr DSRiN-I-7211-397/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku.

§ 2

Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy o którym  mowa w   §  2 wraz z wymaganymi atestami, certyfikatami do Urząd Gminy Prażmów, ul. P. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów.

- Termin dostawy zamówienia ustala się na 6 tygodni od podpisania umowy r.

- Przedmiot dostawy objęty jest okresem gwarancji określonym przez producentów poszczególnych jego elementów.

- W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej dostarczonego towaru jego wymiana nastąpi w ciągu 7 dni roboczych.

§ 4

- Za przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie:

Cena netto      -        ……………………………….  zł.  (słownie:……………………………zł)

w tym podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ………………………………zł. (Słownie……………………………zł)

Cena brutto     -        ………………………………   zł. (Słownie……………………………zł)

- Kwota ta obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za dostawę przedmiotu umowy.

§  5

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie rozliczone jedną fakturą wystawioną w oparciu o protokół odbioru dostawy potwierdzony przez przedstawicieli stron bez uwag.

- Należność, o której mowa w § 4-zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Zapłata należności dokonana zostanie w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Strony ustalają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Błędnie naliczona faktura VAT spowoduje naliczanie ponownego 14 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawnego i kompletnego dokumentu finansowego.

- W przypadku nieterminowej płatności  faktury Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Faktury będą wystawiane na: Gmina Prażmów, ul. P. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP: 1231050091 i dostarczane do jej siedziby.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług,  NIP …......................... i jest uprawniony do wystawiania faktur.

§  6

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu dostawy w wysokości 10% ceny określonej w  pkt 1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w wymianie wadliwego lub niezgodnego z przedmiotem zamówienia towaru

w wysokości 0,5 % ceny określonej w  $ 4 pkt 1 za każdy dzień zwłoki;

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy - 10 % ceny określonej w §  4 pkt 1

3. Kary umowne oraz inne należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Kary umowne mają charakter zaliczalny, tzn. gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§   7

- W  razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim przypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

§  8

1. Zmiana  postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażona na piśmie,                     pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, chyba że konieczność  wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,  których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystane dla Zamawiającego.

§   9

Dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla            siedziby Zamawiającego.

§  10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny-(Dz.U z 2017 r. poz.459 z póżn. zm).

§  11

Wszelkie załączniki stanowią integralna część umowy.

§  12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla  Wykonawcy.

Zamawiający                                                                                                       Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy

Specyfikacja towarowa

| L.p. | Nazwa wyposażenia | Wymagania techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Część I OSP Jeziórko |  |  |  |
| 1 | Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) | Defibrylator AED typu Philips FRx z baterią i elektrodami w skrzynce PELI lub równoważny. spełniający ramowe minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla zautomatyzowanych defibrylatorów (AED) w KSRG zapisane w „Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG” z lipca 2013 r. Defibrylator do montażu w wozach strażackich. Przykładowe parametry techniczne Impuls defibrylacyjny Dwufazowy, opadający wykładniczo. Parametry impulsu są korygowane zależnie od impedancji pacjenta. Terapia Szczytowe natężenie prądu defibrylacyjnego u dorosłych: 32 A (nominalnie 150 J) pod obciążeniem 50 Ω. Defibrylacja dzieci (z zainstalowanym opcjonalnym kluczem niemowląt/dzieci): 19 A (nominalnie 50 J) pod obciążeniem 50 Ω. Protokół Urządzenie wykorzystuje wstępnie skonfigurowane ustawienia. Protokoły defibrylacji i resuscytacji można dostosować za pomocą oprogramowania HeartStart Event Review lub HeartStart Configure. Szybka defibrylacja Możliwość wykonania defibrylacji po zakończeniu resuscytacji typowo w ciągu 8 s. Bateria Typowo 4 lata przy przechowywaniu i konserwacji według wskazówek podanych w instrukcji obsługi. Wymiary (wys. x gł. x szer.) Ok. 6 x 18 x 22 cm Waga Z baterią i etui na elektrody: 1,5 kg (bez baterii i etui na elektrody: 1,2 kg) Szczelność IP55 - Odporność na strumień wody IPX5 zgodnie z IEC60529 Ochrona przed pyłem IP5X zgodnie z IEC60529 Temperatura Praca/gotowość: 0° – 50°C Wysokość n.p.m. od 0 do 4572 m Atest lotniczy Urządzenie: RTCA/DO-160D;1997 Odporność na uderzenie 225kg Odporność na wibracje Praca: zgodnie z MILSTD 810F Fig. 514.5C-17, przypadkowe Gotowość: zgodnie z MILSTD 810F Fig. 514.5C-18, skok sinusoidalny. EMI (wypromieniowane/odporność) CISPR II grupa I, klasa B, IEC 61000-4-3 oraz IEC 61000-4-8 Wyposażenie standardowe Defibrylator AED Elektrody Bateria litowo-manganowa - 4 letnia Instrukcja obsługi w języku polskim. Paszport techniczny. Apteczka AED Walizka (skrzynka) PELI 1200 - 8 lat gwarancji | 1 kpl. |
| 2 | Agregat prądotwórczy | # Agregat prądotwórczy typu HONDA EA3000 (3kW) lub równoważny Przykładowe dane techniczne Model EA3000 3,0kW 41kg 96dB(A) Moc max. 3,0 kW Moc nom. 2,5 kW Gniazda AC 2 x 230V 16A Gniazda DC brak LWA /Stopień ochrony 96dB(A) / IP23 Rodzaj silnika GX200 Moc max. (norma SAE J1349) 5,5* KM (6,5 KM wg SAE J1195) Rozruch-ręczny/elektryczny ręczny Długość 600 mm Szerokość 450 mm Wysokość 450 mm Masa sucha 41 kg Zbiornik paliwa 3,3 l Czas pracy na zbiorniku do 2,0 h Wyposażenie standardowe wyłącznik przeciążeniowy zabezpieczenie olejowe silnika (oil-alert) | 1 kpl. |
| Część II OSP Wągrodno |  |  |  |
| 1 | Detektor wielo lub jednogazowy (min. Tlen, CO, LEL) | Miernik - detektor wielogazowy typu Altair 4X - 4 sensory lub równoważny. Ilość wykrywanych gazów : 4 Rodzaj wykrywanych gazów : O2, H2S, CO, EX Zakres pomiarowy : CH4 - 0-100% LEL/CO - 6-1999 ppm/H2S - 0-200ppm/O2 - 30% Vol Zakres temperatury pracy : -20 do 50 °C Zakres wilgotności pracy : 15 - 90% bez kondensacji Czas pracy baterii [h] : 24 Alarm dźwiękowy : 95db/0,3m Stopień ochrony IP : IP67 Ciężar : 244g Wymiary : ok. 112x76x33mm Dopuszczenia : Ex II 2 G Ex iad IIC T4 | 1 kpl. |
| 2 | Torba R1 wraz z wyposażeniem (z tlenoterapią, opatrunki BURN-TEC, Kamizelka KED) | # Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską zgodny z KSRG 2013, z tlenoterapią, żele/opartrunki BurnTec, kamizelka KED # zestaw wyposażony zgodnie z „Zasadami Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG” z lipca 2013 r. # Zawartość: - kompletna torba medyczna R-1 - torba z kołnierzami ortopedycznymi - hydrożele BurnTec (dawne Aqua-Gel) # -Kamizelka Kendricka unieruchamiająca kręgosłup KED / KUK # - tlenoterapia # Parametry techniczne: - Materiał – CORDURA 1000 - Certyfikowane elementy odblaskowe 3M - Zamki i suwaki YKK - Klamry nylonowe Duraflex - Usztywnienia Tuplex - Spód torby wzmocniony materiałem wodoodpornym, odpornym na ścieranie (HYPALON) - Wymiary: długość 79cm x szerokość 36cm x wysokość 38cm - Waga kompletna 14 kg Gwarancja 2 lata | 1 kpl. |
| Część III OSP Wola Prażmowska |  |  |  |
| 1 | Detektor wielo lub jednogazowy (min. Tlen, CO, LEL) | Miernik - detektor wielogazowy typu Altair 4X - 4 sensory lub równoważny. Ilość wykrywanych gazów : 4 Rodzaj wykrywanych gazów : O2, H2S, CO, EX Zakres pomiarowy : CH4 - 0-100% LEL/CO - 6-1999 ppm/H2S - 0-200ppm/O2 - 30% Vol Zakres temperatury pracy : -20 do 50 °C Zakres wilgotności pracy : 15 - 90% bez kondensacji Czas pracy baterii [h] : 24 Alarm dźwiękowy : 95db/0,3m Stopień ochrony IP : IP67 Ciężar : 244g Wymiary : ok. 112x76x33mm Dopuszczenia : Ex II 2 G Ex iad IIC T4 | 1 kpl. |
| 2 | Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera | Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera samochody osobowe | 1 kpl. |
| 3 | Sprzęt do oznakowania terenu akcji (dyski sygnalizujące) | # Flara ostrzegawcza - dyski sygnalizacyjne czerwone, zestaw 6 szt. w walizce, akumulatorowe Cechy: Doskonała widoczność dzięki 16 diodom LED 9 różnych trybów pracy Wyposażone w magnes do szybkiego i bezpiecznego mocowania Obudowa odporna na ochlapanie Odporne na wstrząsy Czas pracy w zależności od trybu nawet do 100 godzin Zasilane za pomocą akumulatora litowo – jonowego lub baterii CR123 (3V) Średnica OK. 11 cm Wysokość 3,5 cm Temperatura pracy od -20° C do +57° C Rodzaj ładowania 12/24/230 | 1 kpl. |
| 4 | Latarka akumulatorowa (z akumulatorem, ładowarką oraz z uchwytem do hełmu) | # Latarka do hełmu typu Peli StealthLite 2460 Z1 LED, ładowalna, świeci 32h, moc 28 lm, IP-67, strefa 1 lub równoważna. Źródło światła: diodowy moduł świetlny Akumulator: Pakiet NiMH (w komplecie) 112 Lumenów 1 W Czas pracy (godz): 4,5 Długość: 16,50cm Masa z akumulatorem: 0,22 kg Kolor: żółty Wodoszczelna Atest: ATEX II 2 G EX ib IIC T4 # Uchwyt do hełmów KZPT typ 470 uniwersalny dla latarek Peli i Streamlight, do hełmów KZPT - zestaw Zestaw przeznaczony jest dla hełmów Calisia AK/10M, AK/10T, AK-06/2009, ZS-09, Calisia AK-06, ZS-03/06, ZS-03 (po wcześniejszym dostosowaniu hełmu) W skład zestawu wchodzą: Łącznik Uchwyt latarki PELI Uchwyt latarki Streamlight 2AA Uchwyt latarki Streamlight 4AA Podkładka uchwytu Podkładka wkręta Wkręt do tworzyw | 1 szt. |